## Załącznik Nr 2

## do Zarządzenie Nr 139/04

## PLAN

## INWESTYCJI  I  REMONTÓW

## PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

### GMINY OLECKO

2004 - 2006

Gmina Olecko prowadzi cztery szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa w Gąskach), trzy gimnazja (Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum w Kijewie), dwa zespoły szkół (Zespół Szkół w Babkach Oleckich, Zespół Szkół w Judzikach) oraz jedno przedszkole (Przedszkole Nr 2) .

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy uczniów dnia 7.09.1991 r. uczniów o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) organ prowadzący, którym jest gmina  zapewnia warunki działania szkoły lub placówki, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Wykonuje remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie.

Gmina Olecko jest organem prowadzącym szkoły od 1996 r. Kuratorium Oświaty

w Suwałkach przekazało następujące szkoły:

- Szkołę Podstawową Nr 1 przy ul. Kościuszki,

- Szkołę Podstawową Nr 2 przy ul. Słowiańskiej,

- Szkołę Podstawową Nr 3 przy ul. Nocznickiego,

- Szkołę Podstawową Nr 4 przy ul. Kolejowej

- Szkołę Podstawową w Gąskach,

- Szkołę Podstawową w Kijewie,

- Szkołę Podstawową w Babkach Oleckich,

- Szkołę Podstawową w Judzikach,

- Szkołę Podstawową w Szczecinkach.

W 1996 r. budynek na Osiedlu Siejnik, budowany wcześniej z myślą o przedszkolu, dostosowano na potrzeby klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 4. W 1998 r. „czwórka”

z ul. Kolejowej przeniosła się do nowowybudowanego budynku na Osiedlu Siejnik.

W następnym roku oddana została sala gimnastyczna oraz kompleks boisk przy tej szkole.

Uwaga była również zwrócona na Szkołę Podstawową Nr 1, w której w 1991 r. oddano do użytku nową dobudowaną część z przeznaczeniem dla klas najmłodszych oraz bibliotekę. Dokonano naprawy dachu oraz przeprowadzono I etap wymiany okien.

Od 1 września 1999 r. wprowadzona została reforma oświaty, która w sposób znaczący zmieniła system oświaty w gminie. Powstały sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. Wydłużył się o 1 rok obowiązkowy cykl edukacyjny. Jednocześnie systematycznie zmniejsza się liczba uczniów

z poszczególnych roczników. Należało dostosować infrastrukturę oświatową             do wymogów nowego prawa. Na bazie istniejących budynków powstały:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Kościuszki,

- Zespół Szkół a w 2000 r. – Gimnazjum Nr 2 przy ul. Słowiańskiej

- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Nocznickiego,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 na Osiedlu Siejnik

- Gimnazjum Nr 1 na Osiedlu Siejnik

- Szkoła Podstawowa w Gąskach,

- Gimnazjum w Kijewie,

- Zespół Szkół w Babkach Oleckich,

- Zespół Szkół w Judzikach,

10) Szkoła Podstawowa w Szczecinkach., która w 2000 r. została zlikwidowana,

a  klasy 0-III przyporządkowano Szkole Podstawowej Nr 3 jako oddziały

zamiejscowe.

W budynku , gdzie uczyły się kl. I-III na osiedlu Siejnik, po drobnych przeróbkach

i odnowieniu sal rozpoczęli naukę po raz pierwszy gimnazjaliści. Tym samym uczniowie mieszkający na Osiedlu Siejnik mają swoją szkołę podstawową                    i gimnazjum.

W 2000 r. Szkoła Podstawowa Nr 3 została przeniesiona z ul. Nocznickiego               do budynku na ul. Kolejowej, w którym wykonany został remont kapitalny. Część klas  I-III pozostała w budynku przy ul. Kopernika. Rok później rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy tej szkole, którą ukończono w sierpniu tego roku.

Na chwilę obecną przedszkole znajduje się w jednym budynku.

Po analizie ilości uczniów wg roczników w naszych placówkach, którą przedstawia poniższy wykres sporządzony na podstawie danych przedstawionych w sprawozdaniu S01 i S02 na dzień 30.09.2003 r. wynika, że następuje z każdym rokiem zmniejszenie ilości uczniów w szkołach miejskich. W szkołach wiejskich ilość uczniów utrzymuje się na stałym poziomie.

Dalsze funkcjonowanie oświaty w Gminie Olecko odbywać się będzie                       na dotychczasowej bazie, której jakość powinna być systematycznie podnoszona.

Jakie są kolejne potrzeby placówek oświatowych w naszej gminie?

- Wykonanie kompleksu boisk i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej     Nr 3. Jest to dokończenie inwestycji.

- Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.

Budynek tej szkoły został oddany do użytku w 1963 r. Przez wiele lat nie prowadzono w nim remontów. W 1991 r. dobudowane zostało skrzydło budynku, które przeznaczono dla klas I-III oraz bibliotekę.  Przeprowadzono remont dachu. Wymieniono okna w 3 etapach : w 1998 r., 2002 r.  i 2003 r. Wyremontowano w 2002 r. część sanitariatów. Prowadzone były bieżące remonty sal lekcyjnych.

- Pilnego remontu wymaga sala gimnastyczna, która znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, m.in. podłoga z parkietu, pionowe pęknięcia ścian.

- Zalecana jest wymiana 670 m2 posadzek na korytarzach z drewnianych (parkiet) na rulonowe PCV.

- W złym stanie technicznym znajdują się nie remontowane przez wiele lat sale lekcyjne, korytarze (częściowe malowanie było w 1997 r.) oraz szatnie uczniowskie.

- Wymaga wymiany stolarka drzwiowa, dotyczy głównie sanitariatów, sali gimnastycznej, a także sal lekcyjnych.

- Konieczne jest dokończenie remontu łazienek uczniowskich. Przybory sanitarne ze względu na stopień ich zużycia i wiek wymagają  wymiany.

- Szatnie szkolne w głównym budynku są niefunkcjonalne i znajdują się

w bardzo złym stanie technicznym.

- Instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania wymaga wymiany.         Ich zły stan techniczny jest powodem wielu awarii.

- Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych stanowi duże utrudnienie   w spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczniów poruszających się      na wózku inwalidzkim. Stosowna decyzja o warunkach zabudowy            i zagospodarowania terenu jest już wydana.

- Wykonanie nowej elewacji z dociepleniem znacznie poprawi estetykę budynku oraz przyniesie wymierne efekty finansowe wynikające ze zmniejszenia  zużycia energii cieplnej.

- Naprawa popękanej nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego oraz placu przed szkołą poprawi bezpieczeństwo przebywających tam uczniów.

- Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom umożliwi naprawa i częściowa wymiana ogrodzenia posesji szkolnej.

- Poprawa stanu budynku Szkoły Podstawowej Nr 4

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 jest nowy. Nie wymaga remontów          i nakładów inwestycyjnych.. Po jego oględzinach stwierdza się konieczność wymiany czterech okien, które są uszkodzone.

- Poprawa stanu budynku Gimnazjum Nr 1.

Budynek przekazany na funkcjonowanie gimnazjum w 1999 r. wewnątrz jest w dobrym  stanie technicznym.

Istnieje pilna potrzeba :

  - Wymiany 20 dużych okien, które nie zapewniają utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniach. Tak zły stan techniczny okien znacznie zwiększa koszty ogrzewania budynku.

  - Renowacji dachu na budynku szkoły. Uszkodzenia pokrycia dachu powodują liczne zacieki w salach lekcyjnych i na korytarzach. Pokrycie dachu warstwą papy było wykonane ok. 8 lat temu .

  - Wymiana drzwi wejściowych. Drzwi wejściowe są drewniane, popękane, wielokrotnie naprawiane. Nie stanowią właściwego zabezpieczenia budynku.

  - Malowanie szatni pomieszczeń korytarza przy szatniach oraz sal lekcyjnych, korytarzy pomieszczeń pozostałych pomieszczeń szkoły.

  - Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na Szkolny Klub Młodzieżowy. Pozwoli to zwiększyć powierzchnię, którą wykorzysta młodzież na własną działalność.

- Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 oraz posesji szkolnej

Gimnazjum Nr 2 mieści się w starym przedwojennym budynku,

W którym prowadzone są na bieżąco prace remontowe. Dyrektor  systematycznie prowadził prace remontowe w części sal dydaktycznych. Wymieniona została instalacja elektryczna w pomieszczeniach dydaktycznych i na korytarzach, wykonano remont łazienek dla uczniów oraz pomieszczeń socjalnych dla uczniów i nauczycieli przy sali gimnastycznej. Odnawiane są systematycznie okna. Rozpoczęto remont  elewacji budynku szkolnego.

Aby w pełni wykonać  swoje ustawowe zadania Gmina powinna przeznaczyć środki finansowe na:

  - Dokończenie wymiany instalacji elektrycznej, tj w pomieszczeniach na najniższej kondygnacji (m.in. w stołówce, na korytarzu przy sali gimnastycznej) oraz głównego wyłącznika prądu, pionu zasilającego oraz podrzędnych tablic rozdzielczych wraz z liniami zasilającymi je.

  - Dokończenie remontu łazienek i rozbieralni chłopców przy sali gimnastycznej. Są w bardzo złym stanie technicznym.

  - Remont pomieszczeń świetlicy szkolnej i sąsiadującej z nią aulą  szkolną i korytarzem. Konieczna jest wymiana stolarki drzwiowej, zamurowanie wnęk oraz malowanie.

  - Naprawa dachu krytego  dachówką na sali gimnastycznej i łącznikach skrzydła z salą gimnastyczną oraz dachu krytego papą na dobudówce oraz skrzydle. Dachy te nie były remontowane od co najmniej 29 lat, jedynie drobne usterki usuwano na bieżąco we własnym zakresie.

  - Malowanie wszystkich pomieszczeń szkolnych.

  - Wymiana podłóg. Podłogi są drewniane, bardzo zniszczone.

  - Wymiana 5 drzwi wejściowych. Zapewni to właściwe zabezpieczenie budynku oraz zmniejszy ubytki ciepła.

  - Naprawa nawierzchni posesji szkolnej. Konieczna jest wymiana płytek na placu o powierzchni 1400 m2. Obecnie są one w bardzo złym stanie technicznym.

- Inwestycje i remonty przy Szkole Podstawowej w Gąskach

Szkoła Podstawowa w Gąskach mieści się w trzech budynkach ,

z których dwa pochodzą z około 1900 roku, a budynek wielofunkcyjny,

w którym mieści się oddział przedszkolny, blok żywieniowy, świetlica,

biblioteka, oddany do użytku w 1987 r.

W szkole prowadzone są od wielu lat na bieżąco remonty, m.in. wymieniona została instalacja elektryczna w 2 budynkach, wymieniono podłogi. Dokonano remontów dwóch kotłowni wraz z wymianą pieców. W 2002 r. w ramach programu PAOW przeprowadzono inwestycję polegającą na adaptacji pomieszczeń dydaktycznych dla klas młodszych oraz przeprowadzono remont pozostałych pomieszczeń tego budynku. We wrześniu tego roku wymieniono okna w głównym budynku szkoły.

Najpilniejszą inwestycją tej szkoły jest budowa sali gimnastycznej.

Szkoła w Gąskach jest największą szkołą wiejską (ok. 240 uczniów). Obecnie największe pomieszczenie klasowe jest przeznaczone na salę do ćwiczeń gimnastycznych. Nie ma korytarzy i jako jedyna szkoła             w gminie ma zewnętrzne sanitariaty dla uczniów klas starszych oraz nie ma dla nich szatni. Przy okazji budowy sali gimnastycznej zorganizowane zostaną sanitariaty wewnątrz budynku oraz pomieszczenia na szatnie.

Atrakcyjne położenie szkoły sprawia, że jest wielu chętnych  do korzystania z obiektu sportowego.

Poza tą największą inwestycją istnieje potrzeba:

  - remontu dachów na budynkach szkolnych,

  - wymiana rynien i rur spustowych na „małym” budynku szkolnym oraz budynku wielofunkcyjnym,

  - remont schodów i placu przy budynku wielofunkcyjnym. Bardzo zniszczona nawierzchnia  stanowi zagrożenie dla przebywających tam dzieci oraz osób dorosłych.

- Remonty w Gimnazjum w Kijewie

Gimnazjum w Kijewie mieści się w przedwojennym budynku, który        w latach siedemdziesiątych został rozbudowywany. Na bieżąco prowadzone były prace remontowe, m.in. remont instalacji c.o., częściowa wymiana okien, remonty sal lekcyjnych, zagospodarowanie szatni dla uczniów. W 2002 r. w ramach programu PAOW dokonano remontu oraz adaptacji dwóch pomieszczeń dydaktycznych i biblioteki szkolnej. Wykonano również wewnątrz budynku szkolnego sanitariaty dla uczniów.

W bieżącym roku rozpoczęto remont dachu oraz docieplenie budynku szkolnego .

Zadania pilne, które należy wykonać , to :

  - Wymiana zniszczonej podłogi. Koszty corocznego malowania podłóg wykonanych w płyty są wysokie, a efekt krótkotrwały .

  - Wymiana pozostałych okien. Zmniejszą się ubytki ciepła.

- Inwestycje i remonty w Zespole Szkół w Babkach Oleckich

Budynek szkolny w Babkach Oleckich wybudowany został w latach sześćdziesiątych. Na bieżąco prowadzone były drobne remonty, adaptacje pomieszczeń. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej w budynku. Uporządkowano boisko szkolne.

Po dokonaniu przeglądu budynku uznano następujące potrzeby  inwestycyjne i remontowe:

  - Remont dachu. Duże ubytki papy powodują zacieki                            w pomieszczeniach klasowych oraz na korytarzach.

  - Remont łazienek szkolnych. Konieczna jest wymiana przyborów sanitarnych ze względu na stopień ich zużycia i wiek, a także wymiana stolarki drzwiowej.

  - Wymiana 46 okien oraz drzwi wejściowych. Stolarka okienna               i drzwiowa jest bardzo zniszczona. Następują znaczne ubytki ciepła, co zwiększa koszty ogrzewania budynku.

  - Naprawa ogrodzenia wokół posesji szkolnej.

- Inwestycje i remonty w Zespole Szkół w Judzikach.

Budynek szkolny w Judzikach wybudowany został w latach  sześćdziesiątych .

W ostatnich latach na bieżąco prowadzone były remonty bieżące

w budynku, m.in. remont części łazienek dziewcząt , sal lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku. Pomalowana została elewacja budynku oraz uporządkowano (wyrównano, utwardzono) posesję szkolną. W październiku tego roku przeprowadzono remont kotłowni.

Do najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych i remontowych należy:

  - Kapitalny remont dachu. Znacznie uszkodzone pokrycie dachu powoduje zalewanie pomieszczeń szkolnych.

  - Wymiana 46 okien . oraz drzwi wejściowych , które są w bardzo złym stanie technicznym. Następuje przez nie bardzo duży ubytek ciepła.

  - Dokończenie remontu łazienek chłopców, tj. wybudowanie nowych ścianek działowych, wymiana stolarki drzwiowej oraz urządzeń sanitarnych.

  - Wykonanie instalacji rozprowadzającej ciepłą wodę do łazienek uczniowskich, pokoju nauczycielskiego oraz stołówki szkolnej z kotłowni szkolnej.

  - Dokończenie wymiany instalacji elektrycznej na piętrze budynku.

  - Wymiana instalacji c.o. Stare grzejniki ulegają częstym awariom.

  - Ocieplenie jednej ściany budynku. Spowoduje znaczny wzrost temperatury w 2 salach lekcyjnych, w których obecnie jest najzimniej.

- Inwestycje i remonty w Przedszkolu Nr 2

Budynek Przedszkola Nr 2 oddany został do użytku w 1986 r. W okresie tym wykonywane były bieżące remonty. Ponadto wymieniona została część okien oraz w 2002 r. wykonano kapitalny remont dachu.

W najbliższym okresie konieczna jest:

- Wymiana pozostałych okien przez, które następuje znaczny ubytek

ciepła.

- Docieplenie budynku.

- Wymiana płytek chodnikowych wokół przedszkola. Popękane płytki

zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

- Wykonanie nowej płyty betonowej wraz z izolacją poziomą przy

magazynie opału. Stara płyta jest pokruszona, zapada się, brak izolacji

poziomej.

- Cyklinowanie i lakierowanie podłóg oraz bieżące remonty

pomieszczeń.

Potrzeb inwestycyjnych i remontowych jest wiele. Trudno przewidzieć z dużą dokładnością możliwość realizacji wszystkich przedsięwzięć.

Dlatego też przyjmujemy kryteria, jakimi będziemy posługiwać się przy wyborze zadania do realizacji:

- inwestycje i remonty zabezpieczające budynki przed zniszczeniem m.in. remonty dachów ,

- inwestycje i remonty mające na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia

i bezpieczeństwa uczniów i pracowników ,

- inwestycje i remonty zabezpieczające utratę ciepła budynków m.in. wymiana okien , docieplenie elewacji,

- inwestycje poprawiające warunki pracy szkoły, przedszkola,

- inwestycje i remonty poprawiające estetykę placówki .

W pierwszej kolejności będą prowadzone te inwestycje i remonty , na które możliwe będzie pozyskanie w części lub w całości środków finansowych                z zewnątrz , np. z  MENiS, fundacji itp.

W załączeniu propozycja szczegółowego planu inwestycji i remontów

na lata 2004-2006 .

Powyższe informacje zostały przedstawione na podstawie wniosków dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, wniosków i opinii Komisji Oświaty  oraz  pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku.

Treść zawarta w przedstawionym dokumencie była konsultowana z dyrektorami jednostek oświatowych naszej Gminy.

Przygotował

Wydział EK