Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/196/04

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 30 listopada 2004 r.

| Zestawienie aportu środków trwałch do PWiK Sp. z o.o. Olecko |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Element i parametry techniczne | Lokalizacja | Jed. miary | ilość | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
|  | Okres wykonania - 2004 r. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ujęcie wody - pompa GC 3.03.2.2. Nr fabr. 086495 z osprzętem | Gąski, gm. Olecko | szt. | 1,00 | 11166,45 | 130,28 | 11036,17 |
| 2. | Ujęcie wody - pompa GBA 1.06.1.1.Nr fabr. 033540 z osprzętem | Gąski, gm. Olecko | szt. | 1,00 | 5706,39 | 66,57 | 5639,82 |
| 3. | Przewody doprowadzajace wodę z ujęcia do SUW PE 63 mm | Gąski, gm. Olecko | m | 110,00 | 7398,94 | 15,41 | 7383,53 |
| 4. | Rozbudowa układu technologiczy SUW - zestaw hydroforowy ZH-ICL/M3.10.70/3kW+ 2.18.60/5,5kW+zbiornik Reflex180D+przep. z siłownikiem | Gąski, gm. Olecko | szt. | 1,00 | 111897,11 | 233,12 | 111663,99 |
| 5. | Sieć wodociągowa PE 110 mm | Zatyki, Kijewo gm. Olecko | m | 12814,00 | 896747,39 | 3362,80 | 893384,59 |
| 6. | Przyłącza wodociągowe PE 40-50 mm | Zatyki, Kijewo gm. Olecko | m | 3233,00 | 217389,35 | 815,21 | 216574,14 |
|  | RAZEM |  |  |  | 1250305,63 | 4623,39 | 1245682,24 |