|  |  | Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr……./……./08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rady Miejskiej w Olecku |  |  |  |  |  |
|  |  | z dnia …. sierpnia 2008 r. |  |  |  |  |  |
| Zestawienie aportu środków trwałch do PWiK Sp. z o.o. Olecko |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Element i parametry techniczne, | Lokalizacja | Jed. | ilość | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość Netto |
|  | Okres wykonania - 2001 - 2002 r. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna Gąski, Kukówko |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Oczyszczalnia ścieków typu SBR z wyposażeniem, kompletna o przepustowosci 36 m3 i zagospodarowaniem tereny | Gąski, | szt. | 1,00 | 713 572,85 | 192664,67 | 520908,18 |
| 2. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC 160 mm | Gąski, Kukówko | m | 80,80 | 8 695,93 | 2347,90 | 6348,03 |
| 3. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC 200 mm | Gąski, Kukówko | m | 2031,60 | 272 681,10 | 73623,90 | 199057,20 |
| 4. | Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE 63 mm | Gąski, Kukówko | m | 386,00 | 7 523,40 | 2031,32 | 5492,08 |
| 5. | Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE 90 mm | Gąski, Kukówko | m | 2543,00 | 78 189,50 | 21111,17 | 57078,33 |
| 6. | Sieć wodociągowa z rur PVC 90 mm | Gąski, | m | 102,00 | 3 621,19 | 977,72 | 2643,47 |
| 6. | Pompownia sieciowa P1 - kompletna z zasilaniem energetycznym | Gąski, Kukówko | szt. | 1,00 | 49 811,18 | 13449,02 | 36362,16 |
| 7. | Pompownia sieciowa P5 - kompletna z zasilaniem energetycznym | Gąski, Kukówko | szt. | 1,00 | 64 566,61 | 17432,98 | 47133,63 |
|  | Ogółem |  |  |  | 1 198 661,76 | 323 638,68 | 875 023,08 |