Olecko, 2018.02.23

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

WYJAŚNIENIE I

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

W nawiązaniu do ogłoszenia z dn. 20.02.2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”, prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o. i przepisy KC, zwracamy się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie 1

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wraz z ofertą należy złożyć tylko i wyłącznie dokumenty wskazane poniżej:

### oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ); przy czym prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą słowa: „(…) oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (…)”

- dokumenty wskazane w Rozdz. VII pkt 7 lit. a) – h), tzw. inne dokumenty, tj.:

- kosztorys ofertowy- zawierający:

  - stawki roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót;

  - zestawienia M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi;

Powyższy kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej ma charakter informacyjny i stanowić będzie podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, a także do określenia zakresów wykonanych prac przy rozliczeniu fakturami częściowymi.

- formularz cenowy– (załącznik 4/1)

- harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający szczegółowy harmonogram dostaw urządzeń i prac budowlanych – (wzór - załącznik 4/2)

- opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwiązań - na wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamówienia - obejmujące w szczególności:

- opis proponowanej technologii zawierający co najmniej:

      - zestawienie głównych urządzeń,

      - schematy i rysunki instalacji,

      - opis działania

- dane techniczne urządzeń i instalacji wchodzących w zakres dostaw z charakterystyką podstawowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności i mocy, osiągów, zakresów i producentów urządzeń.

- tabelaryczny wykaz wymaganych przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym z podaniem:

    - terminu ich wykonywania (ilość godzin pracy)

    - zakresu wykonywanych czynności

- potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (załącznik nr 3 do SIWZ)

- oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

- w przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach podmiotu trzeciego:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez podmiot trzeci, w zakresie w jakim udostępnia swoje zasoby;

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby;

- pełnomocnictwo w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia w przypadku polegania na zasobach tych podmiotów

Odpowiedź 1

Oprócz ww. dokumentów Oferent powinien wraz z ofertą złożyć wypełnione załączniki nr 6,7,9,10.

Pytanie 2

Zamawiający w Rozdziale VII pkt. 2 wymaga, aby Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia i przedłożył m.in.:

- „3) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności (…)”

- „4) oświadczenie lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności (…)”

Czy oznacza to, że w zakresie wykazania niezalegania z opłacaniem podatków wymagane jest tylko oświadczenie wykonawcy czy również może być przedłożony inny dokument (np. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego) analogicznie do brzmienia ppkt. 4 (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert)?

Odpowiedź 2

Wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć oświadczenie lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Pytanie 3

Prosimy o sprecyzowanie do jakiego punktu winno być odwołanie w Rozdziale VII pkt.2 ppkt.5 gdyż w tym rozdziale nie istnieje punkt o numerze 9 (strona 15 SIWZ).

Odpowiedź 3

W rozdziale VII pkt.2 ppkt. 5 powinno być odwołanie do informacji jaką Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert tj. pkt. a) rozdziału VII str. 15 SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że w Rozdziale XI pkt. 17 w treści dotyczącej procedury „odwrotnej” oceny ofert winien być przywołany pkt. 18 a nie 17.

Odpowiedź 4

Zamawiający potwierdza, w Rozdziale XI pkt. 17 w treści dotyczącej procedury „odwrotnej” oceny ofert winien być przywołany pkt. 18 a nie 17.