Olecko, 2018.02.27

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

WYJAŚNIENIE II

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

Zgodnie z SIWZ i załączonymi dokumentami Zamawiający posiada projekt budowlany oraz przedmiary na budowę ciepłowni z kotłami niskotemperaturowymi z instalacją odpylającą wyposażoną w multicyklony, natomiast wymaga złożenia oferty na ciepłownię z kotłami wysokotemperaturowymi wyposażonymi w elektrofiltry. Powoduje to konieczność przygotowania w ofercie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu budowlanego i przedmiarów udostępnianych przez Zamawiającego. Dopiero w następnej kolejności możliwe będzie przygotowanie przedmiaru na wysokotemperaturową ciepłownię oraz kosztorysu ofertowego (wymaganego zgodnie z zapisem SIWZ, rozdz. VII pkt 7 a). W związku z powyższym wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.03.2018 r.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie 2

W rozdziale XVI SIWZ punkt 1 Zamawiający określił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 10 % ceny ofertowej brutto. Jest to wysoka wartość zabezpieczenia, która wpłynie na wzrost ceny oferty i może spowodować ograniczenie liczby wykonawców składających oferty. Wnioskujemy, aby Zamawiający zmienił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5% ceny ofertowej brutto.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 3

Czy Wykonawcy muszą oferować kotły wyposażone w ekonomizery nawet wówczas, gdy oferowane kotły spełnią wymagania Zamawiającego podane w SIWZ bez ekonomizerów (wymagana minimalna sprawność kotłów podana w SIWZ wynosi 85%)?

Odpowiedź 3

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga zastosowania ekonomizerów.

Pytanie 4

Czy Zamawiający akceptuje wpłacenie zaliczki na zakup kotłów opalanych biomasą? Wysokotemperaturowe kotły opalane biomasą o mocach 2 i 3 MW wraz z wyposażeniem produkowane są na indywidualne zamówienia. Producenci tych urządzeń wymagają wpłacenia zaliczki przy zamówieniu urządzeń. W związku z tym wnioskujemy o zgodę Zamawiającego na wpłacenie zaliczki na zakup kotłów z wyposażeniem, proponowana przez nas wielkość zaliczki wynosi 20%.

Odpowiedź 4

Zgodnie z zapisem w rozdziale XVII pkt. 3 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza udzielania zaliczek.