Olecko, 2018.02.28

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

WYJAŚNIENIE IV

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej w dniu 6 lub 7 marca 2018r?

Odpowiedź 1

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej w dniu 6 marca 2018 r w godz. 800-1500.

Pytanie 2

W związku z wymogiem dołączenia do oferty potwierdzenia odbycia wizji lokalnej oraz koniecznością przygotowania do oferty rozwiązania zamiennego w stosunku do projektu budowlanego i przedmiarów udostępnianych przez Zamawiającego (istotna zmiana w stosunku do projektu i przedmiarów udostępnianych przez Zamawiającego), Zamawiający winien uwzględnić czas konieczny na zapoznanie się z treścią udostępnionej dokumentacji, przed wymaganą wizją lokalną. Termin wizji lokalnych został ustalony w dniach, które uniemożliwiły wszystkim potencjalnym Wykonawcom, zapoznanie się z treścią udostępnionych dokumentów przed przyjazdem na wizję lokalną. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania oraz jawności i przejrzystości, dlatego wnioskujemy o ustanowienie dodatkowego terminu wizji lokalnej na dzień 5.03 lub 6.03.br. bez zmiany terminu składania ofert.

Odpowiedź 2

Odpowiedź udzielona w pkt. 1

Pytanie 3

W związku z próba przygotowania oferty na powyższy przetarg zwracam się z następującym pytaniem: czy w załączonej na stronie dokumentacji projektowej nie brakuje rysunku „Arkusz nr2”? Taki arkusz występuje na szkicu orientacyjnym.

Odpowiedź 3

Arkusz nr 2 obejmuje przyłącze do istniejącego obiektu, które nie jest objęte zakresem niniejszego postępowania.

Pytanie 4

Czy przez rozwiązanie - „układ podawania paliwa składa się z: przenośniki (podajniki) zrębki do kotła- typu Stocker” - Zamawiający rozumie wprowadzenie paliwa do komory paleniskowej za pomocą podajnika wyposażonego w siłownik hydrauliczny do którego paliwo dostarczane jest za pomocą podajnika łańcuchowego, tak jak przedstawiono na dołączonym projekcie budowlanym?

Odpowiedź 4

W projekcie budowlanym przedstawione są przenośniki podające paliwo do kotów typu „Redler” z napędem łańcuchowym. W SIWZ Zamawiający wymaga zastosowania podajników typu „Stocker” z napędem hydraulicznym.

Pytanie 5

Zamawiający inaczej rozumie definicję „układ podawania paliwa składa się z: przenośniki (podajniki) zrębki do kotła- typu Stocker” to prosimy- celem uniknięcia niejasności- o opis oczekiwanego rozwiązania technicznego.

Odpowiedź 5

Przenośnik typu „Stocker” transportuje paliwo do kotła za pomocą pojedynczej prostej żerdzi poruszającej się rewersyjnie, analogicznie do żerdzi podłogi ruchomej. Rozwiązanie to stosowane jest przez wielu producentów do podawania paliwa i usuwania popiołu z kotłów opalanych zrębkami.

Pytanie 6

Pragniemy zwrócić uwagę, że w razie konieczności opracowania projektu budowalnego zamiennego i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę, wymagany termin ukończenia zadania inwestycyjnego 31.12.2018 jest nierealny.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu ukończenia zadania inwestycyjnego  w związku z ewentualną koniecznością opracowania proj. budowlanego zamiennego.