Olecko, 2018.04.06

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

WYJAŚNIENIE II

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

W załączniku cenowym (załącznik 4-1/2) Zamawiający opisuje pozycje jak niżej:

| LP | OPIS ROBÓT |
| --- | --- |
| 1 | Wielobranżowy projekt wykonawczy i powykonawczy |
| 2 | Budowa 0,854 km nowych sieci cieplnych wysokoparametrowych w technologii preizolowanej Dn32-DN250 mm. Wymiana 0,0893 km sieci preizolowanych na średnicę 2xDn 250 mm. Dostawa i montaż rurociągów oraz niezbędnej armatury. Roboty ziemne i odtworzenie terenu. |
| 3 | Budowa węzłów cieplnych o mocach 80,00 - 700,00 kW u nowych odbiorców – szt. 3 |
| 4 | Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu. |
| 5 | Rozruch technologiczny 72 h systemu ciepłowniczego i osiągnięcie założonych parametrów, instrukcja eksploatacji, szkolenie załogi. |
| 6 | Inwentaryzacja geodezyjna, wymagane odbiory (niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń i pozwoleń na użytkowanie obiektu i instalacji) |

Wnosimy o wskazanie, w której pozycji wpisane mają zostać kwoty za wykonanie:

a)      technologii kotłowni,

b)      budynku kotłowni

c)       przyłączy wod.-kan.,

d)      instalacji sanitarnych

e)      części elektroenergetycznej

f)       instalacji c.o., wod.-kan.,

g)      innych

Wnosimy o przypisanie numeracji pozycji z tabeli do powyższych liter (dla przykładu 6a, 5e itp.)

Odpowiedź 1

Ww. prace i dostawy są wyszczególnione w formularzu cenowym (załącznik 4-1/2) zakładka „kotłownia” i dostępne na stronie Zamawiającego.

Pytanie 2

Czy postępowanie obejmuje dostawę i montaż mebli oraz zabudów, foteli biurowych itp. wskazanych na rysunkach? Jeśli tak – wnosimy o przedstawienie zestawienia elementów do dostarczenia w ramach tego postępowania wraz z określeniem klasy, wymiarów, standardów itp.

Odpowiedź 2

Ww. dostawy nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 3

Czy postępowanie obejmuje dostarczenie takich elementów jak zlewozmywaki widoczne na rysunkach? Czy zlewozmywaki te mogą być w wykonaniu naściennym, czy też Wykonawca w ramach postępowania dostarczyć ma również meble kuchenne, w tym szafki zlewozmywakowe? Jeśli tak – wnosimy o przedstawienie zestawienia mebli z wymiarami i liczbą szt., standardów wykonania, kolorystyki itp.

Odpowiedź 3

Ww. dostawy nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 4

Czy postępowanie obejmuje wyposażenie szatni w szafki? Jeśli tak – wnosimy o przedstawienie zestawienia tych elementów wraz z określeniem materiału z jakiego mają zostać wykonane, standardu wykonania, liczby, wymiarów itp.

Odpowiedź 4

Ww. dostawy nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 5

Czy postępowanie obejmuje dostarczenie i montaż uwidocznionych na rysunku architektury (dla przykładu rysunek o nazwie „PB_Olecko_Kotł_Rzuty_31_03_2016_rzut piętra”) poręczy dla niepełnosprawnych? Jeśli tak – wnosimy o przedstawienie zestawienia elementów wyposażenia łazienek, wraz ze wskazaniem ich liczby, standardu itp.

Odpowiedź 5

Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jest m.in. opracowanie projektu wykonawczego i uzgodnienie go z Zamawiającym. Zamawiający oczekuje od wybranego oferenta szczegółowych rozwiązań technicznych na etapie wykonywania projektu wykonawczego.   Dołączony projekt budowalny wykonany został w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie 6

Czy przedmiotem postępowania są dostawy i instalacja widocznych na rysunkach komputerów, monitorów i drukarek (dla przykładu rysunek o nazwie „PB_Olecko_Kotł_Rzuty_31_03_2016_rzut piętra”). Jeśli tak – wnosimy o przedstawienie zestawienia elementów do dostarczenia i montażu wraz z określeniem parametrów technicznych, standardów, klasy, pojemności, wydajności, prędkości, pamięci itp.

Odpowiedź 6

Ww. dostawy nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.