Olecko, 2018.04.12

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

WYJAŚNIENIE IX

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

W SIWZ w pkt. III ppkt. 11 Zamawiający pisze:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (oferty cenowej) zobowiązany jest także do przeprowadzenia minimum jednego przeglądu pogwarancyjnego inwestycji na 6 miesięcy przed upływem terminu gwarancji, z udziałem kierownika budowy/robót budowlanych

Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o serwis na 6 miesięcy przed upływem gwarancji, czy po upływie gwarancji (pogwarancyjny).

Odpowiedź 1

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (oferty cenowej) zobowiązany jest także do przeprowadzenia minimum jednego przeglądu pogwarancyjnego inwestycji na 6 miesięcy po upływie terminu gwarancji, z udziałem kierownika budowy/robót budowlanych.

Pytanie 2

W SIWZ w pkt. III ppkt. 8 Zamawiający pisze:

„P. przedłożenie dokumentacji z pomiarów energetycznych i emisyjnych kotła, wykonanych przez niezależne, uprawnione jednostki specjalistyczne, posiadające akredytację w Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zakresie wykonywania tego typu pomiarów zgodnie z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego - w szczególności prawa ochrony środowiska”

Wykonawca ma przedłożyć dokumentację z pomiarów wykonanych przez niezależne jednostki. Prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszty wykonania tych pomiarów: Wykonawca czy Zamawiający.

Odpowiedź 2

W SIWZ w pkt. III ppkt. 8 zapis jest następujący:

- przedłożenie dokumentacji z pomiarów energetycznych i emisyjnych kotła, wykonanych przez niezależne, uprawnione jednostki specjalistyczne, posiadające akredytację w zakresie wykonywania tego typu pomiarów zgodnie z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego – w szczególności prawa ochrony środowiska.

Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę.

Pytanie 3

Jeśli Zamawiający miał na myśli jeden przegląd na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji prosimy o wskazanie czy przed upływem 24 miesięcznej gwarancji czy przed upływem 60 miesięcznej gwarancji.

Odpowiedź 3

Odpowiedź udzielona w pkt. 4

Pytanie 4

Jeśli Zamawiający miał na myśli jeden przegląd pogwarancyjny na 6 miesięcy po upływie okresu gwarancji prosimy o wskazanie czy po upływie 24 miesięcznej gwarancji czy po upływie 60 miesięcznej gwarancji.

Odpowiedź 4

Chodzi o przegląd pogwarancyjny 6 miesięcy po upływie okresu gwarancji, po upływie 24 miesięcznej gwarancji.

Pytanie 5

W SIWZ Zamawiający opisuje sposób oceny technicznej oferty

„T = (ƞ- 85%) *6,667

gdzie:

T- liczba punktów za ocenę techniczną

ƞ- gwarantowana sprawność produkcji energii cieplnej z kotłów 2,0 i 3,0 MW - z obciążeniem maksymalnym 100% (2,0 MW i 3,0 MW) - przy wilgotności paliwa max. 50% i wartości energetycznej = 8-10 MJ/kg [%]. Jeżeli Wykonawca zaoferuje ƞ>88% do punktacji zostanie przyjęta wartość ƞ= 88%.

Oferty z deklarowaną sprawnością poniżej 85,0 % będą odrzucone”

Czy w tej pozycji określającej ocenę złożonej oferty zmianie również ulega wilgotność paliwa – jak w sprostowaniu wyjaśnień Zamawiającego z 50 na 55%?

Odpowiedź 5

Tak, zmianie również ulega wilgotność paliwa – jak w sprostowaniu wyjaśnień Zamawiającego z 50 na 55%.