## Kotłownia
FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 4-1/1
LP | OPIS ROBÓT | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO
|  | kpl. / szt. | mb/m2 | zł/szt. ; zł/kpl | Zł | Zł | Zł
1 | Wielobranżowy projekt wykonawczy i powykonawczy
2 | Budowa magazynu biomasy o pow. 700 m2, budynku kotłowni oraz przykotłowego magazynu biomasy.
3 | Dostawa i montaż kotłów wodnych o mocy 2,0 MW i 3,0 MW opalanych biomasą wraz z układem transportu biomasy i odpopielania kotła
4. | Instalacja technologiczno-hydrauliczna kotłów na biomasę: system pomp, armatura, rurociągi.
5. | Instalacja oczyszczania i odprowadzania spalin: czopuch, multicyklon, elektrofiltr. Dostawa i montaż komina.
6. | Instalacje elektryczne i AKPiA
7. | Instalacje sanitarne
8. | Zagospodarowanie terenu kotłowni: roboty budowlane dróg dojazdowych. p.poż, oświetlenie zewnętrzne.
9. | Próby, Rozruch technologiczny 72 h ciepłowni i systemu ciepłowniczego i osiągnięcie założonych parametrów, instrukcja eksploatacji, szkolenie załogi
10. | Inwentaryzacja geodezyjna , wymagane odbiory (niezbędne do uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatację urządzeń i pozwoleń na użytkowanie obiektu i instalacji)
..................................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## Sieci i węzły
FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 4-1/1
LP | OPIS ROBÓT | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO
|  | kpl. / szt. | mb/m2 | zł/szt. ; zł/kpl | Zł | Zł | Zł
1 | Wielobranżowy projekt wykonawczy i powykonawczy
2 | Budowa 0,854 km nowych sieci cieplnych wysokoparametrowych w technologii preizolowanej Dn32-DN250 mm . Wymiana 0,0893 km sieci preizolowanych na średnicę 2xDn 250 mm.. Dostawa i montaż rurociągów oraz niezbędnej armatury. Roboty ziemne i odtworzenie terenu.
3 | Budowa węzłów cieplnych o mocach 80,00 - 700,00 kW u nowych odbiorców – szt. 3
4 | Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu .
5 | Rozruch technologiczny 72 h systemu ciepłowniczego i osiągnięcie założonych parametrów, instrukcja eksploatacji, szkolenie załogi.
6 | Inwentaryzacja geodezyjna , wymagane odbiory (niezbędne do uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatację urządzeń i pozwoleń na użytkowanie obiektu i instalacji)
..................................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy