Olecko, 2018.05.30

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

WYJAŚNIENIE IV

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

Z uwagi na fakt, iż w Polsce w ostatnich latach nie powstało zbyt wiele kotłowni opalanych zrębkami drzewnymi o mocy znamionowej minimum 5,0 MW, podmioty krajowe mogą mieć znacząco utrudnioną konkurencję, co bezpośrednio wpłynie na ilość i cenę ofert złożonych w postępowaniu. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu na:

- Posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące wiedzy i doświadczenia, tj.:

- Zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie kotłowni opalanej zrębkami drzewnymi o mocy znamionowej minimum 5,0 MW,

Odpowiedź 1

Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 2 w rozdziale V na następujące:

- posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące wiedzy i doświadczenia tj.:

- zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie kotłowni opalanej zrębkami drzewnymi o mocy znamionowej minimum 5,0 MW,

- zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie sieci cieplnych, preizolowanych o długości min. 1,00 km.

- zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – jedną robotę budowlaną, polegającą na dostawie i montażu min. 5 węzłów cieplnych o mocy min. 100 kW.

Pytanie 1

Wnosimy o uzupełnienie załączonego wzoru umowy w § 4 Zobowiązania Zamawiającego poprzez dodanie punktu o treści:

Zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w §9.

Odpowiedź 1

Zamawiający niniejszym uzupełnia załączony wzór umowy w § 4 poprzez dopisanie pkt. 3 o treści:

3.Zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w §9.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt.2 rozdział VIII SIWZ wszelkie wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłyną do Zamawiającego pozostaną bez rozpoznania.