## Kotłownia
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Załącznik nr 4-2/1
Nr Zadania (kontraktu/obiektu/ elementu odrębnego odbioru/ | Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania | Początek | Koniec | Czas realizacji (w m-cach)
1 | Wielobranżowy projekt wykonawczy i powykonawczy
2 | Dostawa i montaż kotła wodnego o mocy 5,0 MW opalanego biomasą wraz z układem transportu biomasy i odpopielania kotła
3 | Instalacja technologiczno-hydrauliczna kotłów na biomasę: system pomp, armatura, rurociągi, wymiennik separacyjny o mocy min. 5,5 MW.
4 | Instalacja oczyszczania i odprowadzania spalin: czopuch, multicyklon, elektrofiltr. Dostawa i montaż komina.
5 | Instalacje elektryczne i AKPiA
6 | Próby, Rozruch technologiczny 72 h ciepłowni i systemu ciepłowniczego i osiągnięcie założonych parametrów, instrukcja eksploatacji, szkolenie załogi
7 | Wymagane odbiory (niezbędne do uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatację urządzeń i pozwoleń na użytkowanie obiektu i instalacji) m.in.. UDT
..................................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy