Olecko, 2018.10.16

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy -część budowlana”.

WYJAŚNIENIE I

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

W zawiązku z tym, że będzie wykonywany projekt zamienny czy Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie technologii wykonania konstrukcji budynku kotłowni np. ściany z płyty warstwowej? Czy zmiany te będą uwzględnione w projekcie budowlanym zamiennym.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie technologii wykonania ścian osłonowych np. ściany z płyty warstwowej   budynku kotłowni. Zmiany te zostaną uwzględnione w projekcie zamiennym.

Pytanie 2

Proszę o doszczegółowienie, które ściany w obrębie magazynu paliwa będą murami oporowymi.

Odpowiedź 2

Ściany, które w obrębie magazynu paliwa będą murami oporowymi wskazano na dołączonym do niniejszego wyjaśnienia rysunku.

Pytanie 3

Proszę o doszczegółowienie rozwiązania pomieszczenia siłowników ruchomej podłogi.

Odpowiedź 3

Szczegóły rozwiązania pomieszczenia siłowników ruchomej podłogi wskazano na dołączonym do niniejszego wyjaśnienia rysunku.

Ponadto Zamawiający wprowadza poniższe zmiany do SIWZ:

- Wykreśla się z rozdziału III pkt. 8 ppkt A w brzmieniu:

- Wykonanie projektu powykonawczego ciepłowni w branżach:

  - Instalacyjnej,

  - Elektrycznej,

Pozostałe punkty zostają odpowiednio przenumerowane od A do F.

- Zmienia się brzmienie pkt. 7 ppkt. a) w rozdziale VII na następujące:

- kosztorys ofertowy szczegółowy – dotyczy prac określonych w dołączonych do SIWZ przedmiarach - zawierający:

  - zestawienie robocizny oraz stawki roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót;

  - zestawienia M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi;

- kosztorys ofertowy uproszczony – dotyczy prac, na które nie dołączono do SIWZ przedmiarów.

Pozostałe punkty zostają odpowiednio przenumerowane od a) do f).

Powyższe kosztorysy w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej mają charakter informacyjny i stanowić będą podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, a także do określenia zakresów wykonanych prac przy rozliczeniu fakturami częściowymi.

- Zmienia się brzmienie pkt. 5 XV na następujące:

5. Warunkiem podpisania umowy jest rozstrzygnięcie postepowania przetargowego na wybór Wykonawcy części technologicznej – odrębne zamówienie.

- Zmienia treść załączników nr 4-1 formularz cenowy i 4-2 harmonogram. Zmienione załączniki dołączono do niniejszego wyjaśnienia.

- Wykreśla się z § 1 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) pkt A w brzmieniu:

- Wykonanie projektu powykonawczego ciepłowni w branżach:

  - Instalacyjnej,

  - Elektrycznej,

Pozostałe punkty zostają odpowiednio przenumerowane od A do F.

- Zmienia się brzmienie pkt. 3 w § 5 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) na następujące:

- Wykonawca na swój koszt ustanawia koordynatora robót w zakresie realizacji niniejszej umowy, który współdziałał będzie z Wykonawcą Technologii - wyłonionym w odrębnym postepowaniu w osobie: p………………………………….

Załączniki:

      - Rysunek rzutu kotłowni

      - Załącznik nr 4-1

      - Załącznik nr 4-2