Olecko, 30-05-2022 r.

**WYJAŚNIENIE I**

Dotyczy: przetargunieograniczonego – nr postępowania 02/2022 - na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: **„*Modernizacja i budowa sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych w Olecku - poprawa efektywności dystrybucji ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko - etap II”***”.

**Pytanie 1.**

Przeglądając rysunki, wg których należy wycenić́ zadanie nr XIII doszukaliśmy się̨ błędu w opisie długości jednej ze średnic. Biorąc pod uwagę̨ odległości pomiędzy krzyżami, długość́ przyłącza 2xDN80/160 od komory 1 do budynku Gołdapska 18b powinna wynosić́ 136,4mb, a nie jak podano na rysunku 36,4mb. Prosimy o poprawienie długości w formularzu cenowym z 860 mb na 960 mb.

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający koryguje długość́ przyłącza 2xDN80/160 od komory 1 do budynku Gołdapska 18b powinna wynosić́ 136,4mb. Tym samym dokonuje korekty w formularzu cenowym, którego skorygowana wersja zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego.