Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………………………….…………

pełna nazwa Wykonawcy/firma, adres

……………………………………………………………………

adres, województwo

NIP/PESEL …………………. REGON ………………… KRS/CEiDG …………………………………

Numer telefonu: …………………………… Numer faksu: ……………………e-mail:…………………

Strona internetowa Wykonawcy: ………………………………………

Gmina Olecko
Szkoła Podstawowa Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

Osiedle Siejnik I 14, 19-400 Olecko

**OFERTA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest

dostawa zestawu wyposażenia pracowni chemiczno-fizycznej
do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

która będą realizowane w ramach projektu „Kompetencje sekretem sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.02.00: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Ja niżej podpisany/a: ……………………..………………………………………………………….………………..………………

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………………….

oferuję wykonanie dostawy zestawu wyposażenia pracowni chemiczno-fizycznej do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

**ZESTAW WYPOSAŻENIA PRACOWNI CHEMICZNO-FIZYCZNEJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | j.m. | **Propozycja Wykonawcy** |
| ilość | cena netto | cena brutto | wartość brutto |
| 1 | **DYGESTORIUM NASTOŁOWE**  | **szt** | **1** |  |  |  |
| wyciąg chemiczny przeznaczony jest do prowadzenia w nim prac z wszelkiego rodzaju substancjami chemicznymi stałymi , ciekłymi, gazowymi za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego oraz wszelkich substancji wybuchowych;minimalne wymagania: wymiary zewnętrzne: szerokość 700mm x głębokość 500 mm x wysokość 970 mm; oszklone ze wszystkich stron; blenda frontowa dzielona z możliwością podniesienia połowy przesłony i całkowite otwarcie przestrzeni roboczej; blat roboczy szklany (szkło hartowane); oświetlenie podstawowe dioda LED oświetlająca przestrzeń roboczą, na wyposażeniu kamera bezprzewodowa umożliwiająca prezentacje doświadczenia bądź na tablicy interaktywnej bądź na ekranie projektora; min. 2-gniazda elektryczne; wentylacja bezwylotowa z wewnętrznym filtrem węglowym; zamontowany cyfrowy miernik wydajności wentylatora monitorujący rzeczywistą wydajność wentylacji oraz sygnalizacja prawidłowych parametrów pracy;  |
| 2 | **STÓŁ DEMONSTRACYJNY LABORATORYJNY**  | **szt** | **1** |  |  |  |
| minimalne wymagania: wymiary: 230 x 80 x 90 cm; konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej, blat ceramiczny, zlew polipropylenowy ok. 35 x 35 cm z zaworem wodnym; pod blatem szafka z szufladami, szafka środkowa z dwiema szufladami i szafka wnękową oraz szafka z dwiema półkami; szafki i szuflady zamykane za zamek; |
| 3 | **PODIUM - 9,65 m2** | **szt** | **1** |  |  |  |
| minimalne wymagania: konstrukcja – płyta wiórowa pokryta wykładziną PCV, oblistwowana kątownikami aluminiowymi |
| 4 | **SZAFKA METALOWA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE** | **szt** | **1** |  |  |  |
| szafa metalowa na odczynniki z wyciągiem grawitacyjnym przeznaczona jest do pracowni chemiczno-fizycznej; minimalne wymagania: wymiary: wysokość 2000 mm x szerokość 1200 mm x głębokość 500 mm; wyposażona w zewnętrzny wentylator o wydajności 80 m3/h, z regulatorem czasowym pozwalającym zaprogramować cykle wentylacji; wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy oraz odpowiednie oznakowanie (piktogramy) lub inne zamkniecie skutecznie zabezpieczające przed otwarciem przez osoby nieuprawnione; posiada min 3 półki z regulowaną wysokością; kolor popielaty; wyciąg: rura PCV lub aluminium odpowiednich wymiarów, maskownica wentylacji. |
| 5 | **STOLIK UCZNIOWSKI 2-OSOBOWY** | **szt** | **13** |  |  |  |
| minimalne wymagania: konstrukcja typu „L” ,stelaż z kształtownika metalowego, blat z materiału odpornego na rozcieńczone kwasy i zasady , odporny termicznie, np. ceramiczny, laminat HPL. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | **KRZESŁO UCZNIOWSKIE**  | **szt** | **26** |  |  |  |
| minimalne wymagania: stelaż metalowy, malowany chemoodpornymi farbami proszkowymi w kolorze szarym, końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze naturalnym; rozmiar krzeseł: nr 6 |
| 7 | **BIURKO DLA NAUCZYCIELA** | **szt** | **1** |  |  |  |
| minimalne wymagania: wymiary: 120 x 60 x 76 cm; konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej; pod blatem szuflada i szafka z półką. |
| 8 | **STOLIK LABORATORYJNY PRZYŚCIENNY** | **szt** | **6** |  |  |  |
| szafka (2 szuflady i dwoje drzwi lub 2-drzwiowa) do ustawienia w ciąg przyścienny;Minimalne wymagania: wymiary: 120 x 60 x 90 cm; konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej, blat ceramiczny; w blacie zlew polipropylenowy o wymiarach ok. 30 x 15 cm z zaworem wodnym. |
| 9 | **SZAFKA WISZĄCA** | **szt** | **6** |  |  |  |
| szafka (dwoje drzwi otwieranych lub przesuwanych) do zawieszenia nad stolikami laboratoryjnymi w ciągu przyściennym;Minimalne wymagania: wymiary: dł. 120 cm; konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej.  |
| 10 | **TABORET WYSOKI** | **szt** | **13** |  |  |  |
| taboret do wykorzystania przy stoliku laboratoryjnym odpowiadający wysokości stołu laboratoryjnego o wysokości 90 cm z podnóżkiem, siedzisko okrągłe, sklejka 20 mm. Minimalne wymagania: stelaż metalowy, malowany chemoodpornymi farbami proszkowymi w kolorze szarym. |
| 11 | **USŁUGA DOSTOSOWANIA SALI WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA W MIEJSCU DOCELOWYM** | **usł** | **1** |  |  |  |
| * podłączenie ciągu przyściennych stołów laboratoryjnych oraz stołu demonstracyjnego do instalacji hydraulicznej,
* zamontowanie i dostosowanie do bezpiecznego użytkowania dygestorium oraz szafy na odczynniki chemiczne,
* montaż i ustawienie/zamontowanie pozostałego w/w wyposażenia pracowni.

Uwaga: do pomieszczenia pracowni doprowadzona jest instalacja hydrauliczna. |

**Łączna wartość zamówienia brutto:** ……………………………………………. zł

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….……….,

**Łączna wartość zamówienia netto:** ………………………………………...…… zł

słownie:……………………………………………………………………………………………….…………………………………..

**INFORMACJA**

dotycząca dostawy pomocy dydaktycznych równoważnych
do wykazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Niniejszym informuję/my, że realizując przedmiot zamówienia zastosuję/my wyposażenie równoważne:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyposażenie opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia** | **Wyposażenie równoważne - typ** | **Parametry wyposażenia równoważnego** | **Dokumenty opisujące parametry wyposażenia****równoważnego** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

1. **Oświadczam/y**, że planowane do dostarczenia pomoce dydaktyczne będą spełniać następujące minimalne wymagania :
2. posiada deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne,
3. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
4. okres gwarancji ……………………. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru,
5. posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
6. wszystkie w/w przedmioty pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucji producenta
i posiadają oficjalną gwarancję producenta,
7. do urządzeń zgodnie z wymaganiami dołączone inne części niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.
8. Następujące części zamówienia będą powierzone następującym podwykonawcom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………Za prace podwykonawców odpowiadamy jak za własne.
9. Oświadczamy, że dostawa wyposażenia i jego montaż nastąpi w okresie ……………….. dni od dnia podpisania umowy.
10. Oświadczamy ze jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE\*.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
12. Oświadczam o zapoznaniu się z istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi
w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia należy przekreślić).
14. Informuję, że:
15. wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*,
16. wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów\*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Wartość towarów powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego wynosi ……………………. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………………).

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów\*,
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2018.2174 ze zm.)\*,
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT)\*.
4. Oferta składa się z …………. kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.

\*niepotrzebne skreślić

……………………..…….…..……………………... …………………………………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

…………………………..……

miejscowość, data

**Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:**

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(wg zał. 3 do SIWZ)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. 4 do SIWZ)

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
(o ile Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów wg zał. 6 do SIWZ)

 Załącznik nr – ……………………….

Załącznik nr … – …………………………

Załącznik nr … – …………………………